东营市胜利第十中学安全应急预案

第二章 校园消防安全应急预案

学校消防安全应急预案

消防安全工作关系到学校广大师生的生命、财产安全,人命关天,不得有丝毫马虎根据“预防为主”的原则,以预防杜绝特大火灾,尤其是群死群伤事故为目标。进一步改进和加强消防安全和灭火救援工作,落实学校消防安全工作责任制,增强抵制火灾事故的能力,尽力消除或减轻火灾事故的损失程度,结合学校实际特制定消防应急疏散预案。

一、火灾初期的处置步骤

全体师生、特别是学校领导和值班人员要有高度的防火意识,坚持经常性的检查。牢记学校值班电话及火警电话119。

（一）发现火灾事故苗头或遇有火灾事故时应及时向学校值班室报警,或拨打火警电话,请求有关部门及时增援,以便尽快进人现场组织指挥、扑救。

（二）在拨打报警电话的同时,组织现场人员用灭火器具进行扑救,力争能够有效控制火情,尽量把火灾消灭在萌芽状态。

（三）在发现火灾有蔓延扩大,且一时无法扑灭时,应迅速组织引导室内人员疏散、撤离现场,清除各种障碍,疏通各种通道,为消防部门的人员、设备进入现场扑救创造条件。并与车辆、医疗、物管部门联系,为伤员救治、物资供应管理做好准备。

二、重大火灾处置步骤

(一)组织领导

为防止发生重大火灾事故时出现混乱局面,使灭火工作得到及时有组织、有步骤的进行。各部门能积极配合,指挥得当,处置有方,避免和减少人员伤亡、财产损失。根据实际情况成立学校火灾救急工作领导小组。由学校主管校长负责,德育处、安全办、校办公室、总务处、教务处的主要负责人参加。

消防安全应急领导小组

组  长：赵忠生

副组长：项在祥、王晓亮

成  员：陈卫国、张光洲、田锦文、崔伟、岳强、徐建成、李明、许伟、王耀娜、周世杰、董付庆、毛立鑫、陈晓婷、宋明昱、罗盼盼、各班班主任

火灾救急工作领导小组下设:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组、保障救护组、物品管理组、现场协调组。

(二)任务、要求

1.灭火行动组:由安全办、保安人员和学校义务消防人员组成,主要任务是:发生火情时能迅速组织人员尽快赶赴现场,指挥消防队队员和广大教师进行救火。要求:务必做到召之即来,来则能战,冲得上,救得出。力争把火灾消灭在初级阶段,尽力减少或避免人员伤亡财产损失。

2.疏散引导组:由安全办、保安人员和后勤管理人员组成,主要任务是:在管理人员的配合下,迅速组织室内人员从安全通道有序疏散,撤离火灾现场。同时为即将前来增援的消防部门人员、车辆清除道路障碍、开辟通道,引导其进入有利地形,积极配合消防部门进行扑救。

3.通讯联络组:由学校办公室主任人员组成,主要任务是:利用喇叭、电话、手机等通讯设备及时沟通联络,当好学校灭火救急领导小组的“眼睛”“耳朵”。力争使其把人力、物力用在最关健的地方,确保灭火指挥机关通讯联络畅通,指挥正确及时。

4.水电保障与人员救护组:由总务处、物业人员和校医组成,主要任务是:接警后立即通知水电中心断电、并增大水源压力。校医赶赴现场对伤员实施救护,根据要求应迅速派车辆,将危重伤员送往附近医院进行救治。确保救火用水和伤员得到及时有效的救治。

5.物品管理组:由总务处有关人员组成。主要任务是:对从现场抢救出的物品进行妥善保管,对贵重和危险物品要派专人看管并逐件登记造册,以免出现损坏、丢失。

6.现场协调组:由德育处、教务处、教科室人员负责。主要任务是对现场的情况进行认真、科学的分析,根据校灭火小组的指示,灵活调配,正确指挥救火力量和灭火器具的投放和使用。确保灭火工作忙而不乱,高效有序,以免因人为因素造成人员生命财产损失。

三、教育、培训

(一) 经常性的组织各班级进行消防安全宣传、教育工作、利用各种形式(如黑板报、图片、录像等)普及消防知识,通过组织师生学习《消防法》和防火灭火基本知识,懂得人人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。遇到火灾人人都有参加组织的灭火工作的义务,要做到人人都知道火灾报警电话119,基本学会使用灭火器材扑救初期火灾。

(二)加强消防安全人员和义务消防队的管理和教育培训、力争使其做到“四会”,即会宣传消防知识,会操作灭火器具,会疏散人员,会逃生自救。学生宿舍、教学区、办公楼、实验室、家属宿舍区等处,防火工作领导小组成员每学期至少两次检査各处的防火情况,发现火灾隐患及时处理

(三)定期或不定期坚持对消防设施的检查、维修、更新。学生宿舍、教学楼、办公楼、实验室的每层楼都备有灭火器或消防栓,防火工作领导小组成员要负责定期检查防火设施,保证设施完好率达到100%,并做好检查记录。

（四）易燃易爆的危险实验用品,有专门存放室,由实验员负责保管,保卫人员要将其作为重点巡查部位,做好安全保卫工作。利用易燃易爆物品做实验的教师,必须在实验或实验前向学生讲清楚注意事项,指导学生正确使用,防止火灾事故发生。

(五)一旦发生火情,首先报警,每位师生都有报警义务。报警早、损失小,发现火灾应急报“119”“120”“110”。报火警时要做到：

1.沉着镇定,不要打错电话,不延误时间。

2.讲清起火位置、地点、楼层、部位及报警人的姓名、电话。

3.讲清燃烧的是什么物质,起火位置、火势大小、有无人员被困、消防车能否到达现场。

4.报警后,应立即派人在路口等候,引导接应消防车进入火场灭火。

5、报警后,应立即组织在场人员扑救火灾、救助被困人员及疏散人员、物资。

消防安全工作是一项十分重要的工作。全体人员务必要充分认识其重要性。自觉增强消防安全意识,提高消防安全工作的自觉性和高度警惕性,常年处于戒备状态,树立常备不解的思想,确保消防安全工作万无一失。

学校预防火灾应急预案

为使安全消防工作能充分发挥组织职能,一且发生火灾或消防隐患时能将灾害降到最低程度,并避免人员伤亡,特制定本预案。

一、本预案适用于学校教学区和生活区的防火应急措施及安全管理。

二、预案作业程序

1、成立消防安全指挥小组,分为总指挥、副总指挥、警戒组、灭火组、救护组、疏散组,各组成员应以男士为主,且必须身强力壮;区域按楼层划分。

（1）总指挥：赵忠生

负责指挥安全消防的全部事宜及策划防火管理。

（2）副总指挥：项在祥、王晓亮

负责协助总指挥召集所属救灾人员从事救灾演习和救灾工作。

（3）成员:各部门负责人、各年级组长、班主任。

（4）警戒组：由保安人员担任，负责拨打119报警，

引导消防车和消防人员，迅速打开各通道及疏散口，维持秩序,严防社会闲杂人员趁火打劫。

（5）灭火组：由各年级组年轻教师担任,一般由年级组长、教研组长和骨干教师担任，加强培训掌握灭火器和消防栓的预设位置和使用;例行演习,了解消防设备的简单维护;当遇到火警时,全体教职员工应火速赶到现场,接受指挥,参加灭火行动;引导疏散和救护学生及贵重物品及危险物资。  （6）救护组：由校医和心理教师担任，参加特定紧急护理训练，负责伤病患者的抢救及紧急医护、送医院急救等任务。

（7）疏散组：由各部门负责人、年级组长、宿舍负责人和保安人员担任，紧急通知全校教职员工疏散及采取应急措施，负责疏散闲杂人员、校外围观人员。

2、火警通报顺序

（1）白天发生火警时,立即按警铃并通知学校消防安全领导小组,总指挥或副总指挥及消防救灾人员视火势联络消防部门：

（2）夜间或节假日发生火警时,校内人员立即通知保安,值班保安马上电话呼叫有关人员到现场,并通知各部门负责人。

(3)全员参与,忙而不乱，当突发火灾时, 迅速切断配电间供电总开关，全体教职员工应保持镇定,按警铃、报警器,并迅速担负起疏散学生和抢救工作。

(4)消防人员抵达现场后,除参与抢救工作的人员外,其余人员应迅速远离现场,以免影响或妨碍抢救工作的进行。

(5)现场若有危险品、易燃易爆物品,应迅速果断地搬离至安全地带。

学校消防安全工作流程

1.合理规划学校消防设施设备的配备数量及布置地点

2.制订学校消防安全工作计划

3.明确各部门工作人员防火职责和防范措施

4.制订火灾应急预案

1.定期开展消防安全教育,提高师生消防安全意识和安全使用灭火设备的能力

2.定期召开消防安全会议。

3.组织义务消防队,定期演练。

4.组织师生安全疏散演习。在各教室、场馆及明显路☐张贴疏散线路示意图,应急避险场所应在示意图中标明。

1.检查消防安全设备,确保其安全有效

2.定期更换灭火器并建立灭火设备台账。安全警示标识要准确清晰。

3.定期检查消防疏散通道,确保畅通

4加强门卫管理,未经允许,易燃易爆物品一律不得擅自进入校园内。节假日、春节期间要加强值班防守。

合

格

不合格

整改

1.场所具有消防安全危险性应立即停止使用,并及时修缮

2.发现防火通道被堵或教学区内有易燃易爆物品要及时清除

定期保养消防器材,并联系专业人员进行检测

规划

落实

排查

维护

学校消防安全工作流程

学校水电管理安全工作流程

规划

落实

维护

排查

合格

不合格

整改

1.制定水电安全管理制度和应急预案。

2.成立领导小组,水电管理人员专人负责并维护。

3定期开展从业人员水电安全知识培训,提高全员节约和环保意识。

1.对师生进行安全用电、节约用水教育

2.定期检査水电设施设备,检测水质。

3.对出现的水电问题及时进行维修,保证正常使用。

1.各部门每月自査水电安全使用情况。水电管理人员定期或不定期检查水电维护情况,发现问题立刻维修或上报。

2定期请专业技术人员检測水样、饮水机、管道使用情况。

3.到了使用年限的水电设施,上报主管领导申请及时更换。

出现水电安全问题,立即停止使用,并由专业技术人员及时维修,检测合格后方可使用。

1.定期检査设施设备,做好维护。

2.加强教育,提高从业人员的安全和责任意识

3.坚持水电安全运行制度,专人负责,定期汇报。

学校火灾事故应急流程

学校突然发生火灾

↓

现场人员立即呼救并采取初期火灾扑救措施

↓            ↓

| 火势有蔓延趋势,火险无法扑灭时 1迅速拨打119、110、120电话。 2通知学校领导迅速赶赴火灾现场。有关人员第一时间赶到现场。 3向主管教育行政部门报告。 | 快速有序组织疏散 1.聚集场所的教师或工作人员立即组织师生快速有序疏散。 2.未在聚集场所的教师或工作人员迅速到达通道、楼梯间、通道口等重要地点进行疏散保护。 |
| --- | --- |

↓                 ↓

1.疏散到安全地点后,立即清点人数并上报。 2.在确保安全的前提下指派专人断后清场,并确认人员全部撤出。 3.检査消防车出入通道,及时消除道路障碍,确保畅通,等待救援。

↓

配合消防部门灭火及救援。

↓

协助有关部门开展事故调查。

↓           ↓

| 1.做好受伤人员及家属的慰问、安抚及其心理疏导。 2.向师生通报情况,稳定情绪。加强消防安全教育,尽快恢复正常教学秩序。 | 制定和落实整改方案，追究事故责任。 |
| --- | --- |

↓           ↓

组织修缮灭火设施和教育教学设备,尽快恢复正常使用。

↓

及时向主管教育行政部门报告事故处理情况。